## Sheet1
设备名称 | 工位名称 | 相机型号 | 镜头型号 | 光源型号 | 显卡配置 | 需求类型 | 色彩要求 | 视场大小 | 检测类型&精度要求 | 检测速度 | 物距大小 | 线扫or面阵 | 黑白还是彩色 | 卷帘or全局 | 分辨率大小 | 靶面尺寸 | 相机帧率 | 数据位深 | 镜头接口 | 数据接口 | 远心/非远心 | 空间分辨率大小 | 光圈范围 | 放大倍率 | 焦距 | 镜头支持的靶面尺寸 | 镜头接口· | 光源种类 | 光通量 | 光源颜色 | 打光方式 | 光源驱动方式 | 光源控制器型号 | 视觉软件厂家 | 算法厂家 | 是否采用AI算法 | AI算法厂家 | PLC的通讯方式 | 图像存储格式 | 图像的存储逻辑 | 与上位机通讯的方式
尺寸机 | 尺寸检测工位 |  |  |  |  | 尺寸测量 | 黑白 | 250*200 | 电芯的宽和长还有极耳胶，边距，精度要求0.03mm |  | 40 | 面阵 | 彩色 | 全局 | 5472 × 3648 | 1“ | 18FPS | mono12 | C-Mount | Gige | 远心 | 无 | F6.5 | 0.0604 | / | 1” | C | 背光源 | 1920-3600 | 蓝色 | 底部 | 恒压驱动 | [5 empty] | 串口 | jpg
X-Ray | 检测OH工位 |  |  |  |  | 测量角度 | 黑白 | 50*100 | OH检测精度要求0.04mm |  | 40 | 面阵 | 黑白 | 全局 | 1280 × 1024 | 1/2” | 90FPS | Mono 8 | C-Mount | Gige | FA | 无 | F2.8-F16 | 0.307 | 12 | 1/2” | C-Mount | 光管 | 无 | 无 | 底部 | 恒压驱动 | [5 empty] | 串口 | jpg
扫码装盒机满盘 | 检测工位 |  |  |  |  | 测量是否满盘 | 黑白 | 250*350 | 检测是否装满 |  | 1000 | 面阵 | 黑白 | 全局 | 4096 × 3072 | 1” | 28 fps | Mono 8 | C-Mount | Gige | FA | 无 | F2.4~F22 | 0.040375 | 50 | 1” | C-Mount | 条形光源 | 1920-3600 | 白色 | 双侧 | 恒压驱动 | [5 empty] | 串口 | jpg